## Arkusz1
	Nr postępowania: ZO/BR/35/2021
						Załącznik nr 2
	(Nazwa Oferenta)
	Nazwa artykułu	Ilość	Jedn. miary	Opis przedmiotu zamówienia	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Producent i nazwa oferowanego artykułu
1.	Armatura spłuczki (kpl. Naprawczy) dolnopłuka	15	szt	Komplet naprawczy spłuczki, zawiera: 2 szt. śruba m6x105, 2 szt. podkładka mo, 2 szt. uszczelka stożkowa pod m6, 2 szt. podkładka z tworzywa sztucznego, 2 szt. nakrętka m6, 2 szt. nakrętka motylkowa m6 z wtopką, 1 szt. uszczelka kompaktu, 1 szt. uszczelka pod gniazdo o 80, uszczelka kompaktu średnica wew. 6,5cm, uszczelka pod gniazdo, średnica wew. 6cm.			23
2.	Automat odpowietrzający CO	20	szt	Automatyczny zawór odpowietrzający co, z zaworem odcinającym, mosiężny			23
3.	Bateria umywalkowa łokciowa stojąca (lekarska)	3	szt	Bateria zlewozmywakowa, stojąca, tzw. "lekarska". Uchwyt specjalistyczny, regulator ceramiczny 40mm, regulator strumienia m24x1, montaż jednootworowy, przyłącza elastyczne g3/8 - m10x1, wylewka obrotowa wykonany z chromu, atest pzh			23
4.	Bateria łokciowa zlewu ścienna (lekarska)	5	szt	Bateria umywalkowa, ścienna. Montaż dwuotworowy. Materiał wykonania: mosiądz. Element sterujący: regulator ceramiczny: ᴓ40, napowietrzacz, rozstaw przyłączy [mm]: 150 ±20			23
5.	Bateria natryskowa ze słuchawką na pokrętła	5	szt	Bateria ścienna, kolor: chrom, wykonana z mosiądzu. Montaż dwuotworowy, norma pn-en817, sterowanie: głowica suwakowa, rozstaw przyłączy [mm]: 145±20, wylewka stała, w zestawie słuchawka prysznicowa z podłączonym wężem			23
6.	Bateria sztorcowa – zlew, umywalkowa na pokrętła na jeden otwór	5	szt	Bateria zlewozmywakowa, sztorcowa. Głowice ceramiczne, montaż jednootworowy, regulator strumienia m24x1, przyłącza elastyczne g3/8 - m10x1, wylewka obrotowa c, wykonanie chrom, atest pzh			23
7.	Bateria ścienna zlew na pokrętła na jeden/dwa otwór	5	szt	Bateria zlewozmywakowa, dwuuchwytowa, ścienna. Wykonana z mosiądzu, element sterujący: głowica suwakowa, napowietrzacz. Rozsatw przyłączy [mm]: 145±20			23
8.	Bateria umywalkowa ścienna na pokrętła jeden/dwa otwór	5	szt	Bateria umywalkowa, montaż naścienny, materiał: mosiądz, kolor: chrom. Ilość otworów: jeden/ dwa. Wylewka obrotowa, rozstaw przyłączy [mm]: 145±20, napowietrzacz.			23
9.	Bateria wannowa ścienna ze słuchawka na pokrętła	5	szt	W tej pozycji wpisano taki sam nr z katalogu jak w wierszu nr 5,			23
10.	Brodzik akrylowy do zabudowy kwadratowy	6	szt	Akrylowy brodzik prysznicowy do zabudowy płytkami, o wymiarach 80x80 cm, głębokość minimu 20 cm			23
11.	Deska sedesowa	60	szt	Twarda, polipropylen, kolor biały typ: s11			23
12.	Głowica do baterii 1/2 "	180	szt	Głowica suwakowa, uniwersalna g 1/2, do baterii dwuuchwytowych (na pokrętła), materiał: mosiądz, np. Armatura kraków			23
13.	Kolano nyplowe	50	szt	Kolanko nyplowe pp, ø-20 45°			23
14.	Kolano nyplowe	50	szt.	Kolanko nyplowe pp ø-20, kąt 90°
15.	Kolano nyplowe	10	szt.	Kolanko nyplowe pp ø-32, 45°
16.	Kolano nyplowe	10	szt	Kolano nyplowe pp ø-32, kąt 90°			23
17.	Kolano	4	szt	Kolano do dolnopłuka wykonane z PCV, długie, kąt 90°, przeznaczone do stosowania w kanalizacji sanitarnej, odporne na uszkodzenia mechaniczne lub działanie środków chemicznych			23
18.	Kolano PCV	100	szt	Kolano PCV ø-50, różne kąty, stosowane w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
19.	Kolano PCV	20	szt	Kolano PCV ø-75, różne kąty, stosowane w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
20.	Kolano PCV z uszczelką	10	szt	Kolano PCV z uszczelką, ø-110, kąt 90°, stosowane w kanalizacji sanitarnej np. Magna plast			23
21.	Kolano PP	100	szt	Kolano pp ø-20, kąt 90°, 45° - do instalacji sanitarnej np. Magna Plast			23
22.	Kolano PP	20	szt	Kolano pp ø-20 z gw - do instalacji sanitarnej np. Magna Plast			23
23.	Kolano PP	20	szt	Kolano pp ø-20 z gz - do instalacji sanitarnej np. Magna Plast			23
24.	Kolano PP	20	szt	Kolano pp ø-25, różne kąty - do instalacji sanitarnej np. Magna Plast			23
25.	Kolano PP	20	szt	Kolano pp ø320, rózne kąty - do instalacji sanitarnej np. Magna Plast			23
26.	Kolano PP	20	szt	Kolano pp ø-40, c - do instalacji sanitarnej np. Magna Plast			23
27.	Kolano PP	20	szt	Kolano pp wieszak ø-20 x 1/2" z gw - do instalacji sanitarnej np. Magna Plast			23
28.	Kołki rozporowe z wkrętami	250	szt	Kołki rozporowe do szybkiego montażu, z wkrętami ø-10 dł.5-10cm			23
29.	Kompakt WC	2	szt	Zestaw kompaktowy, miska kompaktowa lejowa w kolorze biały, odpływ pionowy, spłuczka z armaturą, deska w komplecie, np. Koło			23
30.	Komplet mocujący do baterii sztorcowej podwójnej	15	szt	Zestaw montażowy do baterii stojącej podwójnej, który zawiera po 2 sztuki: śrub o dł. [mm] - 70, średnicy [mm]: 6, podkładki - zestawy montażowe muszą odpowiadać działającej u Zamawiającego armaturze			23
31.	Komplet mocujący do baterii sztorcowej pojedynczej	15	szt	Zestaw montażowy do baterii stojącej pojedynczej, który zawiera : śrubę o dł. [mm] - 70, średnicy [mm]: 6, podkładki - zestawy montażowe muszą odpowiadać działającej u Zamawiającego armaturze			23
32.	Konopie do uszczelniania	2	kg	Pakuły lniane - konopie do uszczelniania połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych i gazowych			23
33.	Kratka ściekowa	4	szt	Kraka ściekowa "150" do rury ø-50, podłogowa z kołnierzem uszczelniającym, siatka metalowa			23
34.	Lejek gumowy do dolnopłuka	30	szt	Samozaciskowy, gumowy lejek dolnopłuka 65/40mm, do podłączenia rury spustowej z muszlą, biały			23
35.	Lejek gumowy do górnopłuka	20	szt	Samozaciskowy, gumowy lejek górnopłuka 65/32mm, do podłączenia rury spustowej z muszlą, biały			23
36.	Mimośrod PCV Ø-110 (króciec przyłączeniowy mimośrodowy)	10	szt	Króciec przyłączeniowy do WC, z tworzywa sztucznego z mimośrodową mufą, dla wyrównania tolerancji na przyłączu WC, z uszczelką wargową, np. Viega			23
37.	Mufka PCV	5	szt	Mufa PCV ø-50 z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
38.	Mufka PP	30	szt	Mufa PP ø-20 z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
39.	Mufka PP	15	szt	Mufa PP ø-20 x 1/2 " GW z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
40.	Mufka PP	15	szt	Mufa PP ø-20 x 1/2 " GZ z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
41.	Mufka PP	20	szt	Mufa PP ø-25 z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
42.	Mufka PP	10	szt	Mufa PP ø-25 x 3/4" GW z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
43.	Mufka PP	10	szt	Mufa PP ø-25 x 3/4" GZ z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
44.	Mufka PP	5	szt	Mufa PP ø-32 z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
45.	Mufka PP	5	szt	Mufa PP ø-32 x 1" GW z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
46.	Mufka PP	5	szt	Mufa PP ø-32 x 1" GZ z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
47.	Mufka PP	5	szt	Mufa PP ø-40 z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
48.	Mufka PP	5	szt	Mufa PP ø-40 x 1 1/4" GW z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
49.	Mufka PP	5	szt	Mufa PP ø-40 x 1 1/4" GZ z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
50.	Mufka PP	5	szt	Mufa pp ø-50 x 1 1/2" GW z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
51.	Mufka PP	5	szt	Mufa PP ø-50 x 1 1/2" GZ z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
52.	Muszla sedesowa pionowa	2	szt	Muszla klozetowa z odpływem pionowym, biała, przystosowana do instalacji kanalizacyjnej wyprowadzonej z podłogi, owalna lub prostokątna, o wys. 35 - 45cm, waga nie więcej niż 25 kg np. Koło			23
53.	Muszla sedesowa pozioma	5	szt	Muszla klozetowa z odpływem poziomym, biała, przystosowana do instalacji kanalizacyjnej wyprowadzonej ze ściany, owalna lub prostokątna, o wys. 35 - 45cm, waga nie więcej niż 25 kg np. Koło			23
54.	Napowietrzacz	5	szt	Napowietrzacz kanalizacyjny pcv ø-110 np. Magna Plast			23
55.	Nasuwka	10	szt	Nasuwka kanalizacyjna PCV ø-110 np. Magna plast			23
56.	Nasuwka	10	szt	Nasuwka kanalizacyjna PCV ø-50 np. Magna Plast			23
57.	Nypel ocynk	30	szt	Nypel ocynkowany, stosowany w rozwiązaniach kanalizacji sanitarnej, od 1/2" do 2"			23
58.	Opaska uszczelniająca (obejma ) różne średnice	20	szt	Element do połączenia rur o niewielkich średnicach i z różnych materiałów, dopuszczalne do użycia jeżeli ciśnienie wewnętrzne nie przekracza 0,5bar , nie powoduje uszkodzenia rury, przystosowane do każdej powierzchni, śruba zamykająca z łbem zamykającym, sześciokątnym, krzyżowo – sześciokątnym, nie przenosi dźwięku między rurami			23
59.	Pasta uszczelniająca	5	opak.	Uszczelniająca pasta do gwintów, stosowana z włóknami konopii, opakowanie ok. 500g			23
60.	Perlator (sitko)	150	szt	Perlator sitkowy do wody do zlewów, wanien i umywalek			23
61.	Pisuar	1	szt	Pisuar - dopływ z góry, odpływ pionowy, w komplecie zestaw montażowy, waga do 8 kg, kolor biały, np. Koło			23
62.	Pokrętło do baterii	200	szt	Pokrętła do baterii z metalową wkładką np. Armatura Kraków			23
63.	Przedłużka	40	szt	Przedłużka mosiężna stosowana w rozwiązaniach sanitarnych, 1/2", długość do 5 cm			23
64.	Przerzutka do baterii wannowej (przełącznik)	10	szt	Przełącznik do baterii wannowej z suwakiem, chrom, np. Armatura Kraków			23
65.	Rączka natrysku (słuchawka)	150	szt	Wymienna słuchawka do natrysku z tworzywa sztucznego, biała, ilość strumieni: 1, średnica talerza [mm]: 60 -80 np. Armatura Kraków			23
66.	Redukcja	15	szt	Redukcja gumowa górnopłuka spłuczki 56/32, do podłączenia rury spustowej z muszlą
67.	Redukcja	15	szt	Redukcja gumowa dolnopłuka spłuczki 56/40, do podłączenia rury spustowej z muszlą			23
68.	Redukcja PP Ø-40 x Ø 32 do Ø-20	30	szt	Redukcja wewnętrzna do instalacji sanitarnych cechująca się wysoką odpornością na związki chemiczne, niskie i wysokie temperatury, wykonana z polipropylenu			23
69.	Redukcja PP Ø-50 x Ø 40 do Ø-20	150	szt	Redukcja wewnętrzna do instalacji sanitarnych cechująca się wysoką odpornością na związki chemiczne, niskie i wysokie temperatury, wykonana z polipropylenu			23
70.	Redukcja PP Ø-32xØ25 do Ø-20	20	szt	Redukcja wewnętrzna do instalacji sanitarnych cechująca się wysoką odpornością na związki chemiczne, niskie i wysokie temperatury, wykonana z polipropylenu			23
71.	Redukcje gumowe 50x40, 32, 25	50	szt	Redukcja gumowa do instalacji sanitarnych			23
72.	Redukcje PP Ø-32 x Ø-20	10	szt	Redukcja wewnętrzna do instalacji sanitarnych cechująca się wysoką odpornością na związki chemiczne, niskie i wysokie temperatury, wykonana z polipropylenu			23
73.	Rura karbowana do WC Ø-110	10	szt	Elastyczna, karbowana rura do podłączenia WC			23
74.	Rura PCV Ø-50	12	m	Rura stosowania w wewnętrznych instalacjach sanitarnych, odporna na działanie środków chemicznych i temperatur np. Magna Plast			23
75.	Rura PCV Ø-110	20	m	Rura stosowania w wewnętrznych instalacjach sanitarnych, odporna na działanie środków chemicznych i temperatur np. Magna Plast			23
76.	Rura PCV Ø-40	20	m	Rura stosowania w wewnętrznych instalacjach sanitarnych, odporna na działanie środków chemicznych i temperatur np. Magna Plast			23
77.	Rura PCV Ø-40	20	m	Rura stosowania w wewnętrznych instalacjach sanitarnych, odporna na działanie środków chemicznych i temperatur np. Magna Plast			23
78.	Rura PCV Ø-75	20	m	Rura stosowania w wewnętrznych instalacjach sanitarnych, odporna na działanie środków chemicznych i temperatur np. Magna Plast			23
79.	Rura PP Ø-20	100	m	Rura stosowania w wewnętrznych instalacjach sanitarnych, odporna na działanie środków chemicznych i temperatur np. Magna Plast			23
80.	Rura PP Ø-20 - sabilizowana (wkładka aluminiowa)	100	m	Rura pp do obiegu wody ciepłej, stabilizowana aluminiową wkładką			23
81.	Rura PP Ø-25	46	m	Rura pp do obiegu wody zimnej			23
82.	Rura PP Ø-25 - stabilizowana (wkładka aluminiowa)	50	m	Rura pp do obiegu wody ciepłej, stabilizowana aluminiową wkładką			23
83.	Rura PP Ø-32	50	m	Rura pp do obiegu wody zimnej			23
84.	Rura PP Ø-32 - stabilizowana (wkładka aluminiowa)	30	m	Rura pp do obiegu wody ciepłej, stabilizowana aluminiową wkładką			23
85.	Spirale kanalizacyjne (sprężyna wod.-kan. żmijka) Ø-20, długość 12 mb	1	szt	Drut stalowy, sprężyna na rdzeniu metolowym, do udrażniania rur ręczna			23
86.	Spirale kanalizacyjne (sprężyna wod.-kan. żmijka) Ø-10, długość 5 mb, 10 mb	1	szt	Drut stalowy, sprężyna na rdzeniu metolowym, do udrażniania rur ręczna			23
87.	Spłuczka PCV dolnopłuk klawisz	20	szt	Dolnopłuk do WC, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, obsługa klawiszem przyciskowym, szerokość nie więcej niż 44 cm, wysokość nie więcej niż 35cm			23
88.	Spłuczka PCV górnopłuk	4	szt	Górnopłuk do WC, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, obsługa klawiszem przyciskowym, szerokość nie więcej niż 44 cm, wysokość nie więcej niż 35cm			23
89.	Syfon brodzika	10	szt	Syfon brodzika, fi 90mm, z łukiem odpływowym 45 stopni, przeznaczony do płytkich brodzików z otworem odpływowym, łatwy w czyszczeniu, np. Viega lub armatura Kraków			23
90.	Syfon brodzika	10	szt	Syfon brodzika, fi 50mm, z łukiem odpływowym 45 stopni, przeznaczony do płytkich brodzików z otworem odpływowym, łatwy w czyszczeniu, np. Viega lub armatura Kraków			23
91.	Syfon pisuarowy	4	szt	Syfon pisuarowy poziomy, w zakresie od 1 do 4l, odprowadzenie poziome z syfonem, wyposażony w uszczelkę wargową, np. Viega lub Armatura Kraków			23
92.	Syfon umywalki z sitkiem metalowym	50	szt	Syfom umywalkowy, butelkowy, biały z tworzywa sztucznego, biały, butelka ø 50mm, np. Viega lub Armatura Kraków			23
93.	Syfon wannowy z sitkiem metalowym	5	szt	Komplet odpływowo - przelewowy, z przeznaczeniem do wanien i głębokich brodzików, np. Viega lub Armatura Kraków			23
94.	Syfon zlewu podwójny	6	szt	Np. Viega, Armatura-Kraków lub o tym samym standardzie jakości			23
95.	Syfon zlewu pojedynczy	8	szt	Syfon zlewu, butelkowy, biały, wykonany z tworzywa sztucznego, regulowana wysokość w przedziale: 14 - 25cm, np. Viega lub Armatura Kraków			23
96.	Silikon	50	szt	Silikon sanitarny biały lub bezbarwny, poj. 250 - 280ml, np. Ceresit			23
97.	Śruby mocujące do WC	30	kpl	Śruby mocujące do montażu misek WC, wysokość 11cm, średnica: 2cm, w komplecie 2 sztuki			23
98.	Śruby mocujące umywalkę	30	kpl	Śruby mocujące do montażu umywalek łazienkowych, w komplecie 2 sztuki, wysokość: nie mniej niż 18cm			23
99.	Taśma teflonowa	20	opak.	Taśma teflonowa, uszczelniająca, do stosowania na rurach i zaworach, połączeniach gwintowanych instalacji sanitarno - kanalizacyjnej, szerokość, nie mniej niż 12mm			23
100.	Termometry 1/2 " do węzłów	10	szt	Terometr cieczowy do pomiarów temperatury węzłów cieplnych, z zakresem temperatury do 150 stopni np. Danfoss			23
101.	Traper PCV Ø-110 /żeliwo z uszczelką (dołącznik)	4	szt	Kształtka stosowana w kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej np. Magna Plast			23
102.	Traper PCV Ø-50 /żeliwo z uszczelką (dołącznik)	4	szt	Kształtka stosowana w kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej np. Magna Plast			23
103.	Traper PCV Ø-75/żeliwo z uszczelką (dołącznik)	4	szt	Kształtka stosowana w kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej np. Magna Plast			23
104.	Trójnik PC Ø-110xØ-50 kąty różne	60	szt	Element montażowy w kanalizacji sanitarnej, odporny na działanie temperatur np. Magna Plast			23
105.	Trójnik PCV Ø110xØ110 kąty różne	20	szt	Element montażowy w kanalizacji sanitarnej, odporny na działanie temperatur np. Magna Plast			23
106.	Trójnik PCV Ø-50xØ-50 kąty różne	50	szt	Element montażowy w kanalizacji sanitarnej, odporny na działanie temperatur np. Magna Plast			23
107.	Trójnik PCV Ø-75xØ-50 kąty różne	12	szt	Element montażowy w kanalizacji sanitarnej, odporny na działanie temperatur np. Magna Plast			23
108.	Trójnik PP Ø-25xØ-25 do Ø-20	20	szt	Element montażowy w kanalizacji sanitarnej, odporny na działanie temperatur np. Magna Plast			23
109.	Trójnik PP Ø-32xØ-32	30	szt	Element montażowy w kanalizacji sanitarnej, odporny na działanie temperatur np. Magna Plast			23
110.	Trójnik PP Ø-40xØ-40 do Ø-20	40	szt	Element montażowy w kanalizacji sanitarnej, odporny na działanie temperatur np. Magna Plast			23
111.	Trójnik stalowy ocynk 1/2"	10	szt	Element montażowy w kanalizacji sanitarnej, odporny na działanie temperatur np. Magna Plast			23
112.	Uchwyt natrysku boczny	50	szt	Uchwyt chromowany, punktowy np. Armatura Kraków			23
113.	Uchwyty boczne do rur PCV Ø-50 do Ø-20	30	szt	Uchwyty boczne do mocowania rur PCV, stosowane w montażu instalacji kanalizacyjnych i sanitarnych np. Magna Plast			23
114.	Umywalka	5	szt	Umywalka ceramiczna biała bez otworu na baterię, z przelewem, 50 x 41cm, mocowana na śrubach np. Koło			23
115.	Umywalka	5	szt	Umywalka ceramiczna biała z otworem do baterii stojącej, z przelewem, 50 x 41cm, mocowana na śrubach np. Koło			23
116.	Uszczelka do miski sedesowej	10	szt	Uszczelka wyciszająca do miski sedesowej			23
117.	Wąż prysznica 150 cm ze stożkiem	100	szt	Wąż prysznicowy ze stożkiem, metalowy, wąż nie krótszy niż 150cm, wykonanie: chrom			23
118.	Wężyk 1/2"x1/2" dł.40 cm	50	szt	Wąż instalacyjny, zbrojony, chromowany do montażu w rozwiązaniach kanalizacyjnych i sanitarnych			23
119.	Wężyk 1/2"x3/8" dł.40 cm	50	szt	Wąż instalacyjny, zbrojony, chromowany do montażu w rozwiązaniach kanalizacyjnych i sanitarnych			23
120.	Wężyk wkrętno - nakrętny do baterii sztorcowej 1/2" dł. 40 cm	20	szt	Przyłącze elastyczne, chromowane, zbrojone			23
121.	Wężyk wkrętno -nakrętny do baterii sztorcowej 3/8" dł. 40 cm	20	szt	Przyłącze elastyczne, chromowane, zbrojone			23
122.	Wylewka baterii sztorcowej	20	szt	Wylewka baterii stojącej do umywalki 3/4" np. Armatura Kraków			23
123.	Wylewka baterii sztorcowej	20	szt	Wylewka baterii stojącej zlewu 3/4" np. Armatura Kraków			23
124.	Wylewka baterii ściennej	90	szt	Wylewka baterii ściennej 1/2", u 16cm, np. Armatura Kraków			23
125.	Wylewka baterii ściennej	20	szt	Wylewka baterii ściennej 1/2", u 22cm, np. Armatura kraków			24
126.	Wylewka baterii ściennej	40	szt	Wylewka baterii ściennej 1/2", s 16cm, np. Armatura Kraków			23
127.	Wylewka baterii ściennej	20	szt	Wylewka baterii ściennej 1/2", s 22cm, np. Armatura Kraków			24
128.	Wylewka baterii ściennej	20	szt	Wylewka baterii ściennej 3/4", u 16cm, np. Armatura Kraków			25
129.	Wylewka baterii ściennej	5	szt	Wylewka baterii ściennej 3/4", u 22cm, np. Armatura Kraków			26
130.	Wylewka baterii ściennej	10	szt	Wylewka baterii ściennej 3/4", s 16cm, np. Armatura Kraków			23
131.	Wylewka baterii ściennej 3/4", S 22 cm	5	szt	Wylewka baterii ściennej 3/4", s 22cm, np. Armatura Kraków			24
132.	Zawór czerpalny 1/2", 3/4"	18	szt	Zawór mosiężny, chromowany, grzybkowy Wysoka odporność na temperaturę i ciśnienie oraz działanie czynników atmosferycznych			23
133.	Zawór grzejnikowy 1/2" kątowy/prosty	20	szt	Zawór grzejnikowy mosiężny, zawór termostatyczny montowany przy grzejnikach centralnego ogrzewania, temp. maksymalna 120 stopni, maksymalne ciś. 1 MPa			23
134.	Zawór grzejnikowy 3/4" prosty/kątowy	20	szt	Zawór grzejnikowy mosiężny, zawór termostatyczny montowany przy grzejnikach centralnego ogrzewania, temp. maksymalna 120 stopni, maksymalne ciś. 1 MPa			23
135.	Zawór odcinający grzejnika prosty/kątowy 1/2''	20	szt	Zawór mosiężny, chromowany. Umożliwiający odcięcie poszczególnych grzejników od instalacji c.o. , odporny na działanie wysokich temperatur .			23
136.	Zawór pływakowy 1/2"	150	szt	Zawór wypełniający spłuczki WC niskoszumowy, wykonany z polipropylenu			23
137.	Zawór pływakowy 3/8"	50	szt	Zawór wypełniający spłuczki WC niskoszumowy, wykonany z polipropylenu			23
138.	Zawór kątowy z głowicą suwakową	50	szt	Zawór kątowy z głowicą ceramiczną o wymiarach 1/2"x1/2", 1/2"x3/8", 1/2"x3/4" np. Armatura Kraków			23
139.	Zawór spustowy kompaktu uniwersalny	20	szt	Uniwersalny zawór spustowy spłuczki, w zestawie: mechanizm spłukujący, chromowany przycisk, uszczelka, śruby mocujące			23
140.	Zawór zwrotny 2" pionowy	6	szt	Mosiężny zawór zwrotny stosowany w instalacji sanitarnej.			23
141.	Zawór zwrotny 1 1/2" pionowy	2	szt	Mosiężny zawór zwrotny stosowany w instalacji sanitarnej.			23
142.	Zawór zwrotny 1/2" pionowy	10	szt	Mosiężny zawór zwrotny stosowany w instalacji sanitarnej.			24
143.	Zlew gospodarczy	1	szt	Zlew gospodarczy wykonany ze stali kwasoodpornej, wymiary ok. 55x45cm, zlew baterią, syfonem i elementami montażowymi. Jedna komora.			23
144.	Zlew okrągły pojedynczy Ø 40 cm	4	szt	Zlew okrągły, jedna komora, wykonany ze stali kwasoodpornej. Zlew z baterią, syfonem i elementami montażowymi.			23
145.	Zlewozmywak pojedynczy z ociekaczem	1	szt	Zlewozmywak z ociekaczem wykonany ze stali kwasoodpornej. Wymiary komory: 370 x 340 x 150 mm. Korek z sitkiem w wyposażeniu. Kolor srebrny.			23
146.	Zlewoznywak podwójny	1	szt	Zlew dwukomorowy wykonany ze stali kwasoodpornej. Wymiary komór: 2x 340 x 400 x 170 mm. Kolor srebrny.			23
147.	kran sztorcowy pojedynczy z ruchomą wylewką	15	szt.	Bateria umywalkowa stojąca, z ruchomą, obrotową wylewką, np. Armatura Kraków			23
148.	Zacisk GZ	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem zewnętrznym 2", np. Gebo			23
149.	Zacisk GW	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem wewnętrznym 2", np. Gebo			23
150.	Zacisk GZ 1 1/2''	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem zewnętrznym 1 1/2", np. Gebo			23
151.	Zacisk GW 1 1/2''	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem wewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem wewnętrznym 1 1/2", np. Gebo			24
152.	Zacisk GZ 1 1/4''	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem zewnętrznym 1 1/4", np. Gebo			23
153.	Zacisk GW 1 1/4''	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem wewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem wewnętrznym 1 1/4", np. Gebo			23
154.	Zacisk GZ 1''	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem zewnętrznym 1", np. Gebo			23
155.	Zacisk GW 1''	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem wewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem wewnętrznym 1 ", np. Gebo			23
156.	Zacisk GZ 1/4''	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem zewnętrznym 1/4", np. Gebo			23
157.	Zacisk GW 1/4''	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem wewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem wewnętrznym 1/4 ", np. Gebo			23
158.	Zacisk Gebo GZ 1/2''	3	szt	Uniwerslana złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym do rur stalowych, przenaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem zewnętrznym 1/2", np. Gebo			23
159.	Zacisk Gebo GW 1/2''	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem wewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem wewnętrznym 1/2 ", np. Gebo			23
160.	Zawór kulowy 2"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23
161.	Zawór kulowy 1 1/2"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23
162.	Zawór kulowy 1 1/4"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23
163.	Zawór kulowy 1"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23
164.	Zawór kulowy 3/4"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23
165.	Zawór kulowy 1/2"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23
166.	Zawór kulowy 2" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23
167.	Zawór kulowy 1 1/2" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23
168.	Zawór kulowy 1 1/4" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23
169.	Zawór kulowy 1" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23
170.	Zawór kulowy 3/4" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23
171.	Zawór kulowy 1/2" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23
RAZEM:

Słownie : …......................................................................................................................................................................................................................................

	Wszystkie zaoferowane prawem wyroby muszą posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty itp., dopuszczające do stosowania w instalacjach
						…................................................................................................
						(podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)
	…......................................................................,	dnia	…....................................................