## Arkusz1
	Nr postępowania: ZO/BR/8/2023
						Załącznik nr 2

	Nazwa artykułu	Ilość	Jedn. miary	Opis przedmiotu zamówienia	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Producent i nazwa oferowanego artykułu
1.	Armatura spłuczki (kpl. Naprawczy) dolnopłuka	15	szt	Komplet naprawczy spłuczki, zawiera: 2 szt. śruba m6x105, 2 szt. podkładka mo, 2 szt. uszczelka stożkowa pod m6, 2 szt. podkładka z tworzywa sztucznego, 2 szt. nakrętka m6, 2 szt. nakrętka motylkowa m6 z wtopką, 1 szt. uszczelka kompaktu, 1 szt. uszczelka pod gniazdo o 80, uszczelka kompaktu średnica wew. 6,5cm, uszczelka pod gniazdo, średnica wew. 6cm.			23
2.	Automat odpowietrzający CO	20	szt	Automatyczny zawór odpowietrzający co, z zaworem odcinającym, mosiężny			23
3.	Bateria umywalkowa łokciowa stojąca (lekarska)	3	szt	Bateria zlewozmywakowa, stojąca, tzw. "lekarska". Uchwyt specjalistyczny, regulator ceramiczny 40mm, regulator strumienia m24x1, montaż jednootworowy, przyłącza elastyczne g3/8 - m10x1, wylewka obrotowa wykonany z chromu, atest pzh			23
4.	Bateria łokciowa zlewu ścienna (lekarska)	5	szt	Bateria umywalkowa, ścienna. Montaż dwuotworowy. Materiał wykonania: mosiądz. Element sterujący: regulator ceramiczny: ᴓ40, napowietrzacz, rozstaw przyłączy [mm]: 150 ±20			23
5.	Bateria natryskowa ze słuchawką na pokrętła	5	szt	Bateria ścienna, kolor: chrom, wykonana z mosiądzu. Montaż dwuotworowy, norma pn-en817, sterowanie: głowica suwakowa, rozstaw przyłączy [mm]: 145±20, wylewka stała, w zestawie słuchawka prysznicowa z podłączonym wężem			23
6.	Bateria sztorcowa – zlew, umywalkowa na pokrętła na jeden otwór	5	szt	Bateria zlewozmywakowa, sztorcowa. Głowice ceramiczne, montaż jednootworowy, regulator strumienia m24x1, przyłącza elastyczne g3/8 - m10x1, wylewka obrotowa c, wykonanie chrom, atest pzh			23
7.	Bateria ścienna zlew na pokrętła na jeden/dwa otwór	5	szt	Bateria zlewozmywakowa, dwuuchwytowa, ścienna. Wykonana z mosiądzu, element sterujący: głowica suwakowa, napowietrzacz. Rozsatw przyłączy [mm]: 145±20			23
8.	Bateria umywalkowa ścienna na pokrętła jeden/dwa otwór	5	szt	Bateria umywalkowa, montaż naścienny, materiał: mosiądz, kolor: chrom. Ilość otworów: jeden/ dwa. Wylewka obrotowa, rozstaw przyłączy [mm]: 145±20, napowietrzacz.			23
9.	Bateria wannowa ścienna ze słuchawka na pokrętła	5	szt	W tej pozycji wpisano taki sam nr z katalogu jak w wierszu nr 5,			23
10.	Brodzik akrylowy do zabudowy kwadratowy	6	szt	Akrylowy brodzik prysznicowy do zabudowy płytkami, o wymiarach 80x80 cm, głębokość minimu 20 cm			23
11.	Deska sedesowa	60	szt	Twarda, polipropylen, kolor biały typ: s11			23
12.	Głowica do baterii 1/2 "	180	szt	Głowica suwakowa, uniwersalna g 1/2, do baterii dwuuchwytowych (na pokrętła), materiał: mosiądz, np. Armatura kraków			23
13.	Kolano PCV	100	szt	Kolano PCV ø-50, różne kąty, stosowane w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
14.	Kolano PCV	20	szt	Kolano PCV ø-75, różne kąty, stosowane w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23
15.	Kolano PCV z uszczelką	10	szt	Kolano PCV z uszczelką, ø-110, kąt 90°, stosowane w kanalizacji sanitarnej np. Magna plast			23
16.	Kołki rozporowe z wkrętami	250	szt	Kołki rozporowe do szybkiego montażu, z wkrętami ø-10 dł.5-10cm			23
17.	Kompakt WC	2	szt	Zestaw kompaktowy, miska kompaktowa lejowa w kolorze biały, odpływ pionowy, spłuczka z armaturą, deska w komplecie, np. Koło			23
18.	Komplet mocujący do baterii sztorcowej podwójnej	15	szt	Zestaw montażowy do baterii stojącej podwójnej, który zawiera po 2 sztuki: śrub o dł. [mm] - 70, średnicy [mm]: 6, podkładki - zestawy montażowe muszą odpowiadać działającej u Zamawiającego armaturze			23
19.	Komplet mocujący do baterii sztorcowej pojedynczej	15	szt	Zestaw montażowy do baterii stojącej pojedynczej, który zawiera : śrubę o dł. [mm] - 70, średnicy [mm]: 6, podkładki - zestawy montażowe muszą odpowiadać działającej u Zamawiającego armaturze			23
20.	Konopie do uszczelniania	2	kg	Pakuły lniane - konopie do uszczelniania połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych i gazowych			23
21.	Kratka ściekowa	4	szt	Kraka ściekowa "150" do rury ø-50, podłogowa z kołnierzem uszczelniającym, siatka metalowa			23
22.	Lejek gumowy do dolnopłuka	30	szt	Samozaciskowy, gumowy lejek dolnopłuka 65/40mm, do podłączenia rury spustowej z muszlą, biały			23
23.	Lejek gumowy do górnopłuka	20	szt	Samozaciskowy, gumowy lejek górnopłuka 65/32mm, do podłączenia rury spustowej z muszlą, biały			23
24.	Mimośrod PCV Ø-110 (króciec przyłączeniowy mimośrodowy)	10	szt	Króciec przyłączeniowy do WC, z tworzywa sztucznego z mimośrodową mufą, dla wyrównania tolerancji na przyłączu WC, z uszczelką wargową, np. Viega			23
25.	Muszla sedesowa pionowa	2	szt	Muszla klozetowa z odpływem pionowym, biała, przystosowana do instalacji kanalizacyjnej wyprowadzonej z podłogi, owalna lub prostokątna, o wys. 35 - 45cm, waga nie więcej niż 25 kg np. Koło			23
26.	Muszla sedesowa pozioma	5	szt	Muszla klozetowa z odpływem poziomym, biała, przystosowana do instalacji kanalizacyjnej wyprowadzonej ze ściany, owalna lub prostokątna, o wys. 35 - 45cm, waga nie więcej niż 25 kg np. Koło			23
27.	Opaska uszczelniająca (obejma ) różne średnice	20	szt	Element do połączenia rur o niewielkich średnicach i z różnych materiałów, dopuszczalne do użycia jeżeli ciśnienie wewnętrzne nie przekracza 0,5bar , nie powoduje uszkodzenia rury, przystosowane do każdej powierzchni, śruba zamykająca z łbem zamykającym, sześciokątnym, krzyżowo – sześciokątnym, nie przenosi dźwięku między rurami			23
28.	Pasta uszczelniająca	5	opak.	Uszczelniająca pasta do gwintów, stosowana z włóknami konopii, opakowanie ok. 500g			23
29.	Perlator (sitko)	150	szt	Perlator sitkowy do wody do zlewów, wanien i umywalek			23
30.	Pisuar	1	szt	Pisuar - dopływ z góry, odpływ pionowy, w komplecie zestaw montażowy, waga do 8 kg, kolor biały, np. Koło			23
31.	Pokrętło do baterii	200	szt	Pokrętła do baterii z metalową wkładką np. Armatura Kraków			23
32.	Przedłużka	40	szt	Przedłużka mosiężna stosowana w rozwiązaniach sanitarnych, 1/2", długość do 5 cm			23
33.	Przerzutka do baterii wannowej (przełącznik)	10	szt	Przełącznik do baterii wannowej z suwakiem, chrom, np. Armatura Kraków			23
34.	Rączka natrysku (słuchawka)	150	szt	Wymienna słuchawka do natrysku z tworzywa sztucznego, biała, ilość strumieni: 1, średnica talerza [mm]: 60 -80 np. Armatura Kraków			23
35.	Redukcja	15	szt	Redukcja gumowa górnopłuka spłuczki 56/32, do podłączenia rury spustowej z muszlą
36.	Redukcja	15	szt	Redukcja gumowa dolnopłuka spłuczki 56/40, do podłączenia rury spustowej z muszlą			23
37.	Redukcja PP Ø-32xØ25 do Ø-20	20	szt	Redukcja wewnętrzna do instalacji sanitarnych cechująca się wysoką odpornością na związki chemiczne, niskie i wysokie temperatury, wykonana z polipropylenu			23
38.	Redukcje gumowe 50x40, 32, 25	50	szt	Redukcja gumowa do instalacji sanitarnych			23
39.	Rura karbowana do WC Ø-110	10	szt	Elastyczna, karbowana rura do podłączenia WC			23
40.	Rura PCV Ø-50	12	m	Rura stosowania w wewnętrznych instalacjach sanitarnych, odporna na działanie środków chemicznych i temperatur np. Magna Plast			23
41.	Rura PCV Ø-110	20	m	Rura stosowania w wewnętrznych instalacjach sanitarnych, odporna na działanie środków chemicznych i temperatur np. Magna Plast			23
42.	Rura PCV Ø-40	20	m	Rura stosowania w wewnętrznych instalacjach sanitarnych, odporna na działanie środków chemicznych i temperatur np. Magna Plast			23
43.	Rura PCV Ø-75	20	m	Rura stosowania w wewnętrznych instalacjach sanitarnych, odporna na działanie środków chemicznych i temperatur np. Magna Plast			23
44.	Rura PP Ø-25 - stabilizowana (wkładka aluminiowa)	50	m	Rura pp do obiegu wody ciepłej, stabilizowana aluminiową wkładką			23
45.	Spirale kanalizacyjne (sprężyna wod.-kan. żmijka) Ø-20, długość 12 mb	1	szt	Drut stalowy, sprężyna na rdzeniu metolowym, do udrażniania rur ręczna			23
46.	Spirale kanalizacyjne (sprężyna wod.-kan. żmijka) Ø-10, długość 5 mb, 10 mb	1	szt	Drut stalowy, sprężyna na rdzeniu metolowym, do udrażniania rur ręczna			23
47.	Spłuczka PCV dolnopłuk klawisz	20	szt	Dolnopłuk do WC, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, obsługa klawiszem przyciskowym, szerokość nie więcej niż 44 cm, wysokość nie więcej niż 35cm			23
48.	Spłuczka PCV górnopłuk	4	szt	Górnopłuk do WC, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, obsługa klawiszem przyciskowym, szerokość nie więcej niż 44 cm, wysokość nie więcej niż 35cm			23
49.	Syfon brodzika	10	szt	Syfon brodzika, fi 90mm, z łukiem odpływowym 45 stopni, przeznaczony do płytkich brodzików z otworem odpływowym, łatwy w czyszczeniu, np. Viega lub armatura Kraków			23
50.	Syfon brodzika	10	szt	Syfon brodzika, fi 50mm, z łukiem odpływowym 45 stopni, przeznaczony do płytkich brodzików z otworem odpływowym, łatwy w czyszczeniu, np. Viega lub armatura Kraków			23
51.	Syfon pisuarowy	4	szt	Syfon pisuarowy poziomy, w zakresie od 1 do 4l, odprowadzenie poziome z syfonem, wyposażony w uszczelkę wargową, np. Viega lub Armatura Kraków			23
52.	Syfon umywalki z sitkiem metalowym	50	szt	Syfom umywalkowy, butelkowy, biały z tworzywa sztucznego, biały, butelka ø 50mm, np. Viega lub Armatura Kraków			23
53.	Syfon wannowy z sitkiem metalowym	5	szt	Komplet odpływowo - przelewowy, z przeznaczeniem do wanien i głębokich brodzików, np. Viega lub Armatura Kraków			23
54.	Syfon zlewu podwójny	6	szt	Np. Viega, Armatura-Kraków lub o tym samym standardzie jakości			23
55.	Syfon zlewu pojedynczy	8	szt	Syfon zlewu, butelkowy, biały, wykonany z tworzywa sztucznego, regulowana wysokość w przedziale: 14 - 25cm, np. Viega lub Armatura Kraków			23
56.	Silikon	50	szt	Silikon sanitarny biały lub bezbarwny, poj. 250 - 280ml, np. Ceresit			23
57.	Śruby mocujące do WC	30	kpl	Śruby mocujące do montażu misek WC, wysokość 11cm, średnica: 2cm, w komplecie 2 sztuki			23
58.	Śruby mocujące umywalkę	30	kpl	Śruby mocujące do montażu umywalek łazienkowych, w komplecie 2 sztuki, wysokość: nie mniej niż 18cm			23
59.	Taśma teflonowa	20	opak.	Taśma teflonowa, uszczelniająca, do stosowania na rurach i zaworach, połączeniach gwintowanych instalacji sanitarno - kanalizacyjnej, szerokość, nie mniej niż 12mm			23
60.	Uchwyt natrysku boczny	50	szt	Uchwyt chromowany, punktowy np. Armatura Kraków			23
61.	Uchwyty boczne do rur PCV Ø-50 , Ø-20, Ø-110, Ø- 75	30	szt	Uchwyty boczne do mocowania rur PCV, stosowane w montażu instalacji kanalizacyjnych i sanitarnych np. Magna Plast			23
62.	Umywalka	5	szt	Umywalka ceramiczna biała bez otworu na baterię, z przelewem, 50 x 41cm, mocowana na śrubach np. Koło			23
63.	Umywalka	5	szt	Umywalka ceramiczna biała z otworem do baterii stojącej, z przelewem, 50 x 41cm, mocowana na śrubach np. Koło			23
64.	Uszczelka do miski sedesowej	10	szt	Uszczelka wyciszająca do miski sedesowej			23
65.	Wąż prysznica 150 cm ze stożkiem	100	szt	Wąż prysznicowy ze stożkiem, metalowy, wąż nie krótszy niż 150cm, wykonanie: chrom			23
66.	Wężyk 1/2"x1/2" dł.40 cm	50	szt	Wąż instalacyjny, zbrojony, chromowany do montażu w rozwiązaniach kanalizacyjnych i sanitarnych			23
67.	Wężyk 1/2"x3/8" dł.40 cm	50	szt	Wąż instalacyjny, zbrojony, chromowany do montażu w rozwiązaniach kanalizacyjnych i sanitarnych			23
68.	Wężyk wkrętno - nakrętny do baterii sztorcowej 1/2" dł. 40 cm	20	szt	Przyłącze elastyczne, chromowane, zbrojone			23
69.	Wężyk wkrętno -nakrętny do baterii sztorcowej 3/8" dł. 40 cm	20	szt	Przyłącze elastyczne, chromowane, zbrojone			23
70.	Wylewka baterii sztorcowej	20	szt	Wylewka baterii stojącej do umywalki 3/4" np. Armatura Kraków			23
71.	Wylewka baterii sztorcowej	20	szt	Wylewka baterii stojącej zlewu 3/4" np. Armatura Kraków			23
72.	Wylewka baterii ściennej	90	szt	Wylewka baterii ściennej 1/2", u 16cm, np. Armatura Kraków			23
73.	Wylewka baterii ściennej	20	szt	Wylewka baterii ściennej 1/2", u 22cm, np. Armatura kraków			24
74.	Wylewka baterii ściennej	40	szt	Wylewka baterii ściennej 1/2", s 16cm, np. Armatura Kraków			23
75.	Wylewka baterii ściennej	20	szt	Wylewka baterii ściennej 1/2", s 22cm, np. Armatura Kraków			24
76.	Wylewka baterii ściennej	20	szt	Wylewka baterii ściennej 3/4", u 16cm, np. Armatura Kraków			25
77.	Wylewka baterii ściennej	5	szt	Wylewka baterii ściennej 3/4", u 22cm, np. Armatura Kraków			26
78.	Wylewka baterii ściennej	10	szt	Wylewka baterii ściennej 3/4", s 16cm, np. Armatura Kraków			23
79.	Wylewka baterii ściennej 3/4", S 22 cm	5	szt	Wylewka baterii ściennej 3/4", s 22cm, np. Armatura Kraków			24
80.	Zawór czerpalny 1/2", 3/4"	18	szt	Zawór mosiężny, chromowany, grzybkowy Wysoka odporność na temperaturę i ciśnienie oraz działanie czynników atmosferycznych			23
81.	Zawór grzejnikowy 1/2" kątowy/prosty	20	szt	Zawór grzejnikowy mosiężny, zawór termostatyczny montowany przy grzejnikach centralnego ogrzewania, temp. maksymalna 120 stopni, maksymalne ciś. 1 MPa			23
82.	Zawór grzejnikowy 3/4" prosty/kątowy	20	szt	Zawór grzejnikowy mosiężny, zawór termostatyczny montowany przy grzejnikach centralnego ogrzewania, temp. maksymalna 120 stopni, maksymalne ciś. 1 MPa			23
83.	Zawór odcinający grzejnika prosty/kątowy 1/2''	20	szt	Zawór mosiężny, chromowany. Umożliwiający odcięcie poszczególnych grzejników od instalacji c.o. , odporny na działanie wysokich temperatur .			23
84.	Zawór pływakowy 1/2"	150	szt	Zawór wypełniający spłuczki WC niskoszumowy, wykonany z polipropylenu			23
85.	Zawór pływakowy 3/8"	50	szt	Zawór wypełniający spłuczki WC niskoszumowy, wykonany z polipropylenu			23
86.	Zawór kątowy z głowicą suwakową	50	szt	Zawór kątowy z głowicą ceramiczną o wymiarach 1/2"x1/2", 1/2"x3/8", 1/2"x3/4" np. Armatura Kraków			23
87.	Zawór spustowy kompaktu uniwersalny	20	szt	Uniwersalny zawór spustowy spłuczki, w zestawie: mechanizm spłukujący, chromowany przycisk, uszczelka, śruby mocujące			23
88.	Zlew gospodarczy	1	szt	Zlew gospodarczy wykonany ze stali kwasoodpornej, wymiary ok. 55x45cm, zlew baterią, syfonem i elementami montażowymi. Jedna komora.			23
89.	Zlew okrągły pojedynczy Ø 40 cm	4	szt	Zlew okrągły, jedna komora, wykonany ze stali kwasoodpornej. Zlew z baterią, syfonem i elementami montażowymi.			23
90.	Zlewozmywak pojedynczy z ociekaczem	1	szt	Zlewozmywak z ociekaczem wykonany ze stali kwasoodpornej. Wymiary komory: 370 x 340 x 150 mm. Korek z sitkiem w wyposażeniu. Kolor srebrny.			23
91.	Zlewozmywak podwójny	1	szt	Zlew dwukomorowy wykonany ze stali kwasoodpornej. Wymiary komór: 2x 340 x 400 x 170 mm. Kolor srebrny.			23
92.	kran sztorcowy pojedynczy z ruchomą wylewką	15	szt.	Bateria umywalkowa stojąca, z ruchomą, obrotową wylewką, np. Armatura Kraków			23
93.	Zacisk Gebo GW	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem wewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem wewnętrznym od 3/4" do 2", np. Gebo			23
94.	Zawór kulowy 2"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23
95.	Zawór kulowy 1 1/2"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23
96.	Zawór kulowy 1 1/4"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23
97.	Zawór kulowy 1"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23
98.	Zawór kulowy 3/4"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23
99.	Zawór kulowy 1/2"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23
100.	Zawór kulowy 2" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23
101.	Zawór kulowy 1 1/2" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23
102.	Zawór kulowy 1 1/4" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23
103.	Zawór kulowy 1" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23
104.	Zawór kulowy 3/4" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23
105.	Zawór kulowy 1/2" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23
RAZEM:

Słownie : …......................................................................................................................................................................................................................................

	Wszystkie zaoferowane prawem wyroby muszą posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty itp., dopuszczające do stosowania w instalacjach
						…................................................................................................
						(podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)
	…......................................................................,	dnia	…....................................................